Опросный лист на

Блок-бокс пенного пожаротушения

ТУ 5363-016-44416782-2015

Сертификат соответствия №РОСС RU.HA34.H08786

Заказчик:

Месторасположение станции:

Тел/Факс:

Е-mail:

Должность:

ФИО:

Количество:

Номер предложения:

| 1. Характеристики и оснащение блок-контейнера стационарного подключения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок-бокс | ☐ требуется |  | ☐ не требуется (существующее помещение) |  |
| Габаритные размеры контейнера (каркасного типа из сендвич панелей) | Длина ____________ мм, Ширина ____________ мм, Высота ____________ мм |  |  |  |
| Климатическое исполнение | ☐ У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ ОМ |  |  |  |
| Вентиляция | ☐ естественная | ☐ принудительная |  |  |
|  | ☐ комбинированная | ☐ отдельный вентблок |  |  |
| Отопление | ☐ водяное | ☐ электрическое |  |  |
| Количество окон | _____________ шт. |  |  |  |
| Количество дверей | _____________ шт. |  |  |  |
| Тип крыши | ☐ плоская | ☐ скатная Кол-во ____ |  | ☐ другое __________ |
| Взрывозащита электрооборудования | ☐ требуется | ☐ не требуется |  | ☐ другое __________ |
| Наличие блока операторной | ☐ требуется | ☐ не требуется |  |  |
| Наличие талей | ☐ Да ____________ грузоподъёмность, тн. | ☐ Нет |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

| 2. Система дозирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство дозирования | ☐ бак-дозатор_________л ☐ дозатор с широким диапазоном расходов ☐ емкостью пенообразователя с дозатором и подающими ПО насосами |  |  |
| Внутренний диаметр напорного коллектора | __________ мм |  |  |
| Процент дозирования пенообразователя | ☐ 1 % ☐ 3% ☐ 6% |  |  |
| Количество выходов (направлений) пожаротушения | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Другое ________ |  |  |
| Данные направления пожаротушения | Направл. 1 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 2 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 3 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
|  | Направл. 4 - Объект_______ Расход________л/с |  |  |
| Схема пожаротушения | ☐ Работа одного направления пожаротушения |  |  |
|  | ☐ Работа двух и более направлений пожаротушения |  |  |
|  | (номера направлений, работающих совместно, для сейсмических районо 9 баллов и выше) |  |  |
| Объект тушения |  |  |  |

| 3. Резервуар для хранения пенообразователя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип резервуара для хранения ПО | ☐ Бак-дозатор |  | ☐ Емкость |  |
| Объем | ________м.куб |  |  |  |
| Материал изготовления резервуара | ☐ нержавеющая сталь ☐ Другой ________ |  |  |  |
| Насос для заправки/освобождения емкости и перемешивания пенообразователя | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Тип дозатора | ☐ стандартный (С емкостью не поставляется) | ☐ с широким диапазоном расходов |  | ☐ напорный (с Баком-дозатором не поставляется) |
| Расход дозатора, л/мин | ________________ |  |  |  |
| Насос дозатора | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Насос подачи воды | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Уровнемер автоматизированного контроля | ☐ автоматизированный уровнемер |  |  |  |
|  | ☐ другой ________________(марка) |  |  |  |
| Устройство против перелива | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Рукав для забора пенообразователя из транспортных средств | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |
| Устройство гашения скорости потока на входе емкости | ☐ требуется |  |  |  |
|  | ☐ не требуется |  |  |  |

| 4. Насосное оборудование подачи воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка НА | ___________________________ наименование, модель |  |
| Производительность НА, м3/час | Min__________, Max__________ |  |
| Напор, м | Min__________, Max__________ |  |
| Количество НА | __________ шт. |  |
| Количество резервных НА | __________ шт. |  |
| Технологическая схема работы, раб./рез. | ___________________________ |  |
| Плавный пуск НА | ☐ Да | ☐ Нет |
| Частое регулирование производительности НА | ☐ Да | ☐ Нет |
| Жокей-насос | ☐ Да | ☐ Нет |
| Марка НА | ___________________________ наименование, модель |  |
| Производительность НА, м3/час | Min__________, Max__________ |  |
| Напор, м | Min__________, Max__________ |  |

| 5. Трубопроводная обвязка и запорная арматура |  |
| --- | --- |
| Материал труб (подача воды) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (раствора пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (подача пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |

| 5. Требование к системе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие пожарной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие датчиков несанкционированного доступа в установку | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие оповещений (пожар, газ и т .д.) | ☐ Да | ☐ Нет |
| Охранная сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие электроконтактных манометров | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие визуальных виброустойчивых манометров | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие датчиков давлений | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие реле давления для защиты от «сухого хода» (не требуется при установке самовсасывающих насосов) | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие светового табло «Насосная станция», другое | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие датчиков уровня | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие датчиков температуры трубороводов | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие датчика температуры в блоке | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие расходомера | ☐ Да | ☐ Нет |
| Указать предпочитаемые модели и типы устанавливаемых приборов* |  |  |

| 6. Требование к электротехническому оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие АВР | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие щита собственных нужд | ☐ Да | ☐ Нет |
| Напряжение питания, В | ☐ 220 | ☐ 380 |

| 7. Требование к ЛСУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие ШУ на базе программного контроллера тип | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие ШУ на базе релейного оборудования | ☐ Да | ☐ Нет |
| Возможность передачи сигналов на диспетчерский пункт по протоколу тип | ☐ Да | ☐ Нет |
| Сигнал о состоянии насоса | ☐ Да | ☐ Нет |
| Сигнал о низком/высоком давлении в трубопроводе | ☐ Да | ☐ Нет |
| Сигнал о накопительном расходе жидкости | ☐ Да | ☐ Нет |
| Сигнал о пожаре и загазованности | ☐ Да | ☐ Нет |
| Сигнал о несанкционированном доступе | ☐ Да | ☐ Нет |
| Возможность запуска НА с отдаленного доступа | ☐ Да | ☐ Нет |
| Возможность запуска резервного НА в автоматическом режиме | ☐ Да | ☐ Нет |

Дополнительные требования заказчика:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________