Опросный лист на

Блок пожарных гидрантов

ТУ 5363-016-4446782-2015

Сертификат соответствия №РОСС RU.HA34.H08786

Заказчик:

Месторасположение (объект строительства):

Тел/Факс:

Е-mail:

Должность:

ФИО:

Количество:

Номер предложения:

| Тип ББПГ |  |
| --- | --- |
| ☐ Блок бокс пожарных гидрантов (ББПГ) | ☐ Укрытие пожарный гидрантов(БПГ) |

| Назначение ББПГ: |  |
| --- | --- |
| ☐ ББПГ-В | - для отбора воды |
| ☐ ББПГ-П | - для отбора воды и получения раствора пенообразователя |

| Технические параметры ББПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр подводящего пожарного трубопровода | 100 ☐ |  |  | 125 ☐ |  |  | 150 ☐ |  |  |  |
|  | 200 ☐ |  |  | 250 ☐ |  |  | 300 ☐ |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество патрубков для подачи воды | 2☐ |  |  |  | 4 ☐ |  |  |  |  |  |
|  | 6 ☐ |  |  |  | 8 ☐ |  |  |  |  |  |
| Условный диаметр патрубков | 50 ☐ |  |  | 65 ☐ |  |  | 80 ☐ |  |  |  |
| Общая длина пожарного рукава (кратна 20м) | 20м х ____ (кол-во рукавов, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция корпуса | нет ☐ | минеральная вата ☐ |  |  |  |  |  | Другое _________ |  |  |
| Обогрев (для укрытия) | нет ☐ | эл. кабелем ☐ |  |  |  |  |  | теплоспутником ☐ |  |  |
| Напряжение электрической сети, В | 220 ☐ | 380 ☐ |  |  |  |  |  | Другое ________ |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ | УХЛ ☐ |  |  |  | ХЛ ☐ |  |  |  | ОМ ☐ |
| Объём ёмкости для хранения пенообразователя (для БПГ -П), л, не менее | ______________ л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозирование пенообразователя, % | 1%☐ |  | 3% ☐ |  |  |  |  |  | 6% ☐ |  |

Материалы изготовления основных элементов ББПГ(укрытие):

| Наименование | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпуса | Сталь 20 ☐ | Сталь 09Г2С ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| Трубопроводная обвязка | Сталь 20 ☐ | Сталь 09Г2С ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| Запорная арматура: |  |  |  |  |
| - кран шаровый ☐ | Сталь ☐ | Латунь ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| - задвижка клиновая ☐ | Сталь ☐ | Чугун ☐ |  |  |
| - затвор поворотный ☐ | Сталь ☐ | Чугун ☐ |  |  |
| Пожарный рукав | Тканевые ☐ |  | Латексированные ☐ |  |
|  | Прорезиненные ☐ |  | Армированные ☐ |  |

| Характеристики и оснащение блок-контейнера стационарного подключения (для блок-бокса) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок-бокс | ☐ требуется |  | ☐ не требуется (существующее помещение) |  |
| Габаритные размеры контейнера (каркасного типа из сендвич панелей) | Длина ____________ мм, Ширина ____________ мм, Высота ____________ мм |  |  |  |
| Климатическое исполнение | ☐ У ☐ УХЛ ☐ ХЛ ☐ ОМ |  |  |  |
| Вентиляция | ☐ естественная | ☐ принудительная |  |  |
|  | ☐ комбинированная | ☐ отдельный вентблок |  |  |
| Количество окон | _____________ шт. |  |  |  |
| Тип отоления | ☐ электрическое |  | ☐ водяное |  |
| Совмещение отопления с рекуперацией от компрессоров | ☐ Да |  | ☐ Нет |  |
| Количество дверей | _____________ шт. |  |  |  |
| Тип крыши | ☐ плоская | ☐ скатная Кол-во ____ |  | ☐ другое __________ |
| Взрывозащита электрооборудования | ☐ требуется | ☐ не требуется |  | ☐ другое __________ |
| Наличие блока операторной | ☐ требуется | ☐ не требуется |  |  |
| Наличие талей | ☐ Да ____________ грузоподъёмность, тн. | ☐ Нет |  |  |
| Кол-во стеллажей для хранения пожарного оборудования, шт |  |  |  |  |
| Хранимое пожарное оборудование |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |

| Трубопроводная обвязка и запорная арматура |  |
| --- | --- |
| Материал труб (подача воды) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (раствора пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Материал труб (подача пенообразователя) | ☐ Ст.20 ☐ 09Г2С ☐ нерж. сталь ☐ Другое ________ |
| Дополнительные требования |  |

| 5. Требование к электротехническому оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наличие АВР | ☐ Да | ☐ Нет |
| Наличие щита собственных нужд | ☐ Да | ☐ Нет |
| Напряжение питания, В | ☐ 220 | ☐ 380 |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Огнетушитель | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |
| Пожарный ствол | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |
| Генератор пены | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |

Дополнительные требования заказчика:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________